## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 01-SENAC FATESE FACULDADE 25,3 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas |  | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 3140.64 | 3.913%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 102.36 | 130.86 | 3140.64 | 3.913%
2 |  |  | SERVIÇOS PREMILINARES |  |  |  |  | 5606.12 | 6.986%
2.1 | SBC ADP | Próprio | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E GD COM APROVAÇÃO EM CONCESSIONARIA | UND | 160 | 14 | 17.9 | 2864 | 3.569%
2.2 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 80 | 15.5 | 19.81 | 1584.8 | 1.975%
2.3 | PEGS | Próprio | PROJETO EVT E DE EXPECTATIVA DE GERACAO POR SOFTWARE ESPECIALIZADO | UND | 160 | 5 | 6.39 | 1022.4 | 1.274%
2.4 | 5914654 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 4 | 28.07 | 33.73 | 134.92 | 0.1681%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR |  |  |  |  | 71504.97 | 89.1%
3.1 | P1 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 25,3 KWP COMPOSTO POR 2 INVERSOR DE 10KWP E 15KW, 46 PAINEL SOLAR DE 550 WP, ESTRUTURA PARA SUPORTE DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONECTOR MC4 E CABO CC, 6,0MM²/ 1KV, QUADRO DE PROTEÇÃO DE DIJUNTORES E DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 36345.31 | 41855.09 | 41855.09 | 52.15%
3.2.1 | PI2 | Próprio | - Instalação P1 | UND | 160 | 55 | 70.32 | 11251.2 | 14.02%
3.2.2 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 160 | 21 | 26.85 | 4296 | 5.353%
3.2.3 | PI4 | Próprio | - SPDA do Sistema Solar Fotovoltaico | UND | 160 | 25 | 31.96 | 5113.6 | 6.372%
3.2.4 | PI5 | Próprio | - Treinamento Geral Teórico do Sistema Solar Fotovoltaico | UND | 2 | 350 | 447.51 | 895.02 | 1.115%
3.2.5 | 2PI1 | Próprio | > Limpeza e Manutenção de Equipamentos | UND | 46 | 20 | 25.57 | 1176.22 | 1.466%
3.2.6 | 2PI2 | Próprio | > Monitoramento | MESES | 12 | 120 | 153.43 | 1841.16 | 2.294%
3.2.7 | 2PI3 | Próprio | > Relatório de Geração e Alarmes | UND | 12 | 126 | 161.1 | 1933.2 | 2.409%
3.3 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 26.71 | 34.14 | 2731.2 | 3.403%
3.4 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 210.16 | 268.58 | 268.58 | 0.3347%
3.5 | P01 | Próprio | Frete | UND | 15 | 7.5 | 9.58 | 143.7 | 0.1791%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 66385.69
[5 empty] | Total do BDI |  | 13866.04
[5 empty] | Total Geral |  | 80251.73