## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 02 SENAC FATESE ESTACIONAMENTO 205,7 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas |  | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 44090.88 | 3.872%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 102.36 | 130.86 | 18843.84 | 1.655%
1.2 | 101373 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 112 | 161.01 | 205.84 | 23054.08 | 2.025%
1.3 | 011730 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL | H | 176 | 9.77 | 12.46 | 2192.96 | 0.1926%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 60248.55 | 5.291%
2.1 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 1500 | 8.95 | 11.44 | 17160 | 1.507%
2.2 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 750 | 15.5 | 19.81 | 14857.5 | 1.305%
2.3 | PEGS | Próprio | PROJETO EVT E DE EXPECTATIVA DE GERACAO POR SOFTWARE ESPECIALIZADO | m² | 1500 | 5 | 6.39 | 9585 | 0.8418%
2.4 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 750 | 15.5 | 19.81 | 14857.5 | 1.305%
2.5 | 018501 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 12,0 METROS | MES | 2 | 448.69 | 573.51 | 1147.02 | 0.1007%
2.6 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 304.82 | 389.66 | 2337.96 | 0.2053%
2.7 | 5914654 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 9 | 28.07 | 33.73 | 303.57 | 0.02666%
3 |  |  | ESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 427011.45 | 37.5%
3.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 126591.45 | 11.12%
3.1.1 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 80 | 51.77 | 66.14 | 5291.2 | 0.4647%
3.1.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2400 | 19.44 | 24.84 | 59616 | 5.236%
3.1.3 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 170 | 218.68 | 279.37 | 47492.9 | 4.171%
3.1.4 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 15 | 740.24 | 946.09 | 14191.35 | 1.246%
3.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 300420 | 26.38%
3.2.1 | 104471 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO FINK. AF_11/2022 | KG | 9000 | 26.26 | 33.38 | 300420 | 26.38%
4 |  |  | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 |  |  |  |  | 607264.75 | 53.33%
4.1 | PEGT | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 205,7 KWP COMPOSTO POR 3 INVERSOR DE 50 KWP E 1 INVERSOR DE 25 KWP, 374 PAINEL SOLAR DE 550 WP, ESTRUTURA PARA SUPORTE DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONECTOR MC4 E CABO CC, 6,0MM²/ 1KV, QUADRO DE PROTEÇÃO DE DIJUNTORES E DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 258274.73 | 297015.93 | 297015.93 | 26.09%
4.1.1 | PI2 | Próprio | - Instalação P1 | UND | 1500 | 55 | 70.32 | 105480 | 9.264%
4.1.2 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 750 | 21 | 26.85 | 20137.5 | 1.769%
4.1.3 | PI4 | Próprio | - SPDA do Sistema Solar Fotovoltaico | m² | 1500 | 25 | 31.96 | 47940 | 4.21%
4.1.4 | PI5 | Próprio | - Treinamento Geral Teórico do Sistema Solar Fotovoltaico | H | 2 | 350 | 447.51 | 895.02 | 0.07861%
4.1.5 | 2PI1 | Próprio | > Limpeza e Manutenção de Equipamentos | UND | 46 | 20 | 25.57 | 1176.22 | 0.1033%
4.1.6 | 2PI2 | Próprio | > Monitoramento | MESES | 12 | 120 | 153.43 | 1841.16 | 0.1617%
4.1.7 | 2PI3 | Próprio | > Relatório de Geração e Alarmes | UND | 12 | 126 | 161.1 | 1933.2 | 0.1698%
4.2 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 240 | 100.3 | 128.23 | 30775.2 | 2.703%
4.3 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 210.16 | 268.58 | 805.74 | 0.07076%
4.4 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 33607.1 | 42965.25 | 42965.25 | 3.773%
4.5 | 061072 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" | M | 18 | 173.64 | 222 | 3996 | 0.351%
4.6 | P4999 | Próprio | PINO RETO 15KV M16x294mm (CABECA DE CHUMBO) ACO GALVANIZADO PARA ISOLADOR 15KV | UND | 6 | 30.56 | 39.07 | 234.42 | 0.02059%
4.7 | PEGU | Próprio | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 6mm2 COLOCADO EM ELETRODUTOS | M | 20 | 5.18 | 6.62 | 132.4 | 0.01163%
4.8 | 00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 16 | 4.46 | 5.7 | 91.2 | 0.00801%
4.9 | P4030 | Próprio | MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO ELETRONICO DIGITAL ELO | UND | 1 | 342.33 | 437.7 | 437.7 | 0.03844%
4.10 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4983.72 | 6372.08 | 12744.16 | 1.119%
4.11 | P4994 | Próprio | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 120mm2 | M | 160 | 98.78 | 126.3 | 20208 | 1.775%
4.12 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 40 | 17.13 | 21.9 | 876 | 0.07694%
4.13 | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 | UN | 12 | 13.92 | 17.78 | 213.36 | 0.01874%
4.14 | P4995 | Próprio | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 3P 15KV 400A SEM PUNHO SEM MICRO COM BASE FUSiVEL S/CARGA AMERICAN FUSE | UND | 1 | 2275.74 | 2909.76 | 2909.76 | 0.2556%
4.15 | 068163 | SBC | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 4 | 3.21 | 4.09 | 16.36 | 0.001437%
4.16 | P4996 | Próprio | CRUZETA MADEIRA DE LEI 90mm x 115mm x 2400mm | UND | 6 | 127.98 | 163.63 | 981.78 | 0.08623%
4.17 | 063428 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 50,0mm2 | M | 25 | 46.91 | 59.97 | 1499.25 | 0.1317%
4.18 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4983.72 | 6372.08 | 6372.08 | 0.5596%
4.19 | 063457 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH TAPE 19mm x 20m | UN | 0.3 | 1.72 | 2.19 | 0.65 | 5.709e-05%
4.20 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 6 | 122.69 | 156.83 | 940.98 | 0.08264%
4.21 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 772.19 | 987.25 | 2961.75 | 0.2601%
4.22 | 069018 | SBC | POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D | UN | 1 | 1122.65 | 1434.64 | 1434.64 | 0.126%
4.23 | P4997 | Próprio | SELA EM ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA | UND | 2 | 26.3 | 33.62 | 67.24 | 0.005905%
4.24 | P4998 | Próprio | ARRUELA QUADRADA ACO 38mm | UND | 30 | 1 | 1.27 | 38.1 | 0.003346%
4.24 | P01 | Próprio | Frete | UND | 15 | 7.5 | 9.58 | 143.7 | 0.01262%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 918004.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 220611.56
[5 empty] | Total Geral |  | 1138615.63