## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 03-SENAC CENTRO DE INFORMÁTICA 143 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas |  | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 26435.36 | 3.524%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 102.36 | 130.86 | 9421.92 | 1.256%
1.2 | 101373 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 | 161.01 | 205.84 | 14820.48 | 1.975%
1.3 | 011730 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL | H | 176 | 9.77 | 12.46 | 2192.96 | 0.2923%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 44223.53 | 5.895%
2.1 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 900 | 8.95 | 11.44 | 10296 | 1.372%
2.2 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 450 | 15.5 | 19.81 | 8914.5 | 1.188%
2.3 | PEGS | Próprio | PROJETO EVT E DE EXPECTATIVA DE GERACAO POR SOFTWARE ESPECIALIZADO | m² | 900 | 5 | 6.39 | 5751 | 0.7665%
2.4 | 000038 | SBC | PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL | m² | 650 | 20 | 25.57 | 16620.5 | 2.215%
2.5 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 304.82 | 389.66 | 2337.96 | 0.3116%
2.6 | 5914654 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 9 | 28.07 | 33.73 | 303.57 | 0.04046%
3 |  |  | ADEQUAÇÃO DO TELHADO |  |  |  |  | 271980.17 | 36.25%
3.1 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 900 | 8.16 | 10.42 | 9378 | 1.25%
3.2 | 104467 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 | KG | 2000 | 38.98 | 49.21 | 98420 | 13.12%
3.3 | 100600 | SBC | COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 | m² | 900 | 137.2 | 175.39 | 157851 | 21.04%
3.4 | 101458 | SINAPI | TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4951.68 | 6331.17 | 6331.17 | 0.8439%
4 |  |  | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 |  |  |  |  | 407605.79 | 54.33%
4.1 | P5005 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 143 KWP COMPOSTO POR 2 INVERSOR DE 30 KWP E 2 INVERSOR DE 25 KWP, 260 PAINEL SOLAR DE 550 WP, ESTRUTURA PARA SUPORTE DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONECTOR MC4 E CABO CC, 6,0MM²/ 1KV, QUADRO DE PROTEÇÃO DE DIJUNTORES E DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 174578.45 | 200765.21 | 200765.21 | 26.76%
4.1.1 | PI2 | Próprio | - Instalação P1 | UND | 900 | 55 | 70.32 | 63288 | 8.436%
4.1.2 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 450 | 21 | 26.85 | 12082.5 | 1.61%
4.1.3 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 900 | 21 | 26.85 | 24165 | 3.221%
4.1.4 | PI5 | Próprio | - Treinamento Geral Teórico do Sistema Solar Fotovoltaico | H | 2 | 350 | 447.51 | 895.02 | 0.1193%
4.1.5 | 2PI1 | Próprio | > Limpeza e Manutenção de Equipamentos | UND | 46 | 20 | 25.57 | 1176.22 | 0.1568%
4.1.6 | 2PI2 | Próprio | > Monitoramento | MESES | 12 | 120 | 153.43 | 1841.16 | 0.2454%
4.1.7 | 2PI3 | Próprio | > Relatório de Geração e Alarmes | UND | 12 | 126 | 161.1 | 1933.2 | 0.2577%
4.2 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160 | 77.65 | 99.28 | 15884.8 | 2.117%
4.3 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 210.16 | 268.58 | 268.58 | 0.0358%
4.4 | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 24116.48 | 30831.54 | 30831.54 | 4.11%
4.5 | 061072 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" | M | 18 | 173.64 | 222 | 3996 | 0.5326%
4.6 | P4999 | Próprio | PINO RETO 15KV M16x294mm (CABECA DE CHUMBO) ACO GALVANIZADO PARA ISOLADOR 15KV | UND | 6 | 30.56 | 39.07 | 234.42 | 0.03125%
4.7 | PEGU | Próprio | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 6mm2 COLOCADO EM ELETRODUTOS | M | 20 | 5.18 | 6.62 | 132.4 | 0.01765%
4.8 | 00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 16 | 4.46 | 5.7 | 91.2 | 0.01216%
4.9 | P4030 | Próprio | MEDIDOR ENERGIA TRIFASICO 2402V 15A COM NEUTRO ELETRONICO DIGITAL ELO | UND | 1 | 342.33 | 437.7 | 437.7 | 0.05834%
4.10 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 4983.72 | 6372.08 | 19116.24 | 2.548%
4.11 | P4994 | Próprio | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 120mm2 | M | 160 | 98.78 | 126.3 | 20208 | 2.694%
4.12 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 40 | 17.13 | 21.9 | 876 | 0.1168%
4.13 | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 | 13.92 | 17.78 | 213.36 | 0.02844%
4.14 | P4995 | Próprio | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 3P 15KV 400A SEM PUNHO SEM MICRO COM BASE FUSiVEL S/CARGA AMERICAN FUSE | UND | 1 | 2275.74 | 2909.76 | 2909.76 | 0.3878%
4.15 | 068163 | SBC | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 4 | 3.21 | 4.09 | 16.36 | 0.002181%
4.16 | P4996 | Próprio | CRUZETA MADEIRA DE LEI 90mm x 115mm x 2400mm | UND | 4 | 127.98 | 163.63 | 654.52 | 0.08724%
4.17 | 063457 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH TAPE 19mm x 20m | UN | 1 | 1.72 | 2.19 | 2.19 | 0.0002919%
4.18 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 6 | 122.69 | 156.83 | 940.98 | 0.1254%
4.19 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 772.19 | 987.25 | 2961.75 | 0.3948%
4.20 | 069018 | SBC | POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D | UN | 1 | 1122.65 | 1434.64 | 1434.64 | 0.1912%
4.21 | P4997 | Próprio | SELA EM ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA | UND | 2 | 26.3 | 33.62 | 67.24 | 0.008962%
4.22 | P4998 | Próprio | ARRUELA QUADRADA ACO 38mm | UND | 30 | 1 | 1.27 | 38.1 | 0.005078%
4.23 | P01 | Próprio | Frete | UND | 15 | 7.5 | 9.58 | 143.7 | 0.01915%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 605387.53
[5 empty] | Total do BDI |  | 144857.32
[5 empty] | Total Geral |  | 750244.85