## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 04-SENAC CEP JOSE TADROS 275 KWP | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas |  | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 21036.8 | 2.989%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 102.36 | 130.86 | 18843.84 | 2.677%
1.2 | 011730 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL | H | 176 | 9.77 | 12.46 | 2192.96 | 0.3115%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 52087.57 | 7.4%
2.1 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 1725 | 8.95 | 11.44 | 19734 | 2.804%
2.2 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 862.5 | 15.5 | 19.81 | 17086.12 | 2.427%
2.3 | PEGS | Próprio | PROJETO EVT E DE EXPECTATIVA DE GERACAO POR SOFTWARE ESPECIALIZADO | m² | 1725 | 5 | 6.39 | 11022.75 | 1.566%
2.4 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 4 | 254.19 | 324.9 | 1299.6 | 0.1846%
2.5 | 5914654 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 18 | 28.07 | 33.73 | 607.14 | 0.08625%
2.6 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 304.82 | 389.66 | 2337.96 | 0.3321%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 |  |  |  |  | 630769.26 | 89.61%
3.1 | P5000 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 275 KWP COMPOSTO POR 2 INVERSORES DE 50 KWP E 2 INVERSOR DE 60 KWP, 500 PAINEL SOLAR DE 550 WP, ESTRUTURA PARA SUPORTE DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONECTOR MC4 E CABO CC, 6,0MM²/ 1KV, QUADRO DE PROTEÇÃO DE DIJUNTORES E DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 325992.06 | 374890.86 | 374890.86 | 53.26%
3.1.1 | PI2 | Próprio | - Instalação P1 | UND | 865.5 | 55 | 70.32 | 60861.96 | 8.646%
3.1.2 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 1725 | 21 | 26.85 | 46316.25 | 6.58%
3.1.3 | PI4 | Próprio | - SPDA do Sistema Solar Fotovoltaico | m² | 862.5 | 25 | 31.96 | 27565.5 | 3.916%
3.1.4 | PI5 | Próprio | - Treinamento Geral Teórico do Sistema Solar Fotovoltaico | H | 2 | 350 | 447.51 | 895.02 | 0.1272%
3.1.5 | 2PI1 | Próprio | > Limpeza e Manutenção de Equipamentos | UND | 46 | 20 | 25.57 | 1176.22 | 0.1671%
3.1.6 | 2PI2 | Próprio | > Monitoramento | MESES | 12 | 120 | 153.43 | 1841.16 | 0.2616%
3.1.7 | 2PI3 | Próprio | > Relatório de Geração e Alarmes | UND | 12 | 126 | 161.1 | 1933.2 | 0.2746%
3.2 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 100.3 | 128.23 | 15387.6 | 2.186%
3.3 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 210.16 | 268.58 | 537.16 | 0.07631%
3.4 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 33607.1 | 42965.25 | 42965.25 | 6.104%
3.5 | 061072 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" | M | 18 | 173.64 | 222 | 3996 | 0.5677%
3.6 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4983.72 | 6372.08 | 12744.16 | 1.811%
3.7 | P4999 | Próprio | PINO RETO 15KV M16x294mm (CABECA DE CHUMBO) ACO GALVANIZADO PARA ISOLADOR 15KV | UND | 6 | 30.56 | 39.07 | 234.42 | 0.0333%
3.8 | PEGU | Próprio | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 6mm2 COLOCADO EM ELETRODUTOS | M | 20 | 5.18 | 6.62 | 132.4 | 0.01881%
3.9 | 00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 16 | 4.46 | 5.7 | 91.2 | 0.01296%
3.10 | REM.009 | Próprio | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO 15A COM NEUTRO ELETRÔNICO DIGITAL ELO | UND | 1 | 342.33 | 393.67 | 393.67 | 0.05593%
3.11 | P4994 | Próprio | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 120mm2 | M | 160 | 98.78 | 126.3 | 20208 | 2.871%
3.12 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 40 | 17.13 | 21.9 | 876 | 0.1245%
3.13 | 00002642 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 12 | 17.85 | 22.82 | 273.84 | 0.0389%
3.14 | P4995 | Próprio | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 3P 15KV 400A SEM PUNHO SEM MICRO COM BASE FUSiVEL S/CARGA AMERICAN FUSE | UND | 1 | 2275.74 | 2909.76 | 2909.76 | 0.4134%
3.15 | 068163 | SBC | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 4 | 3.21 | 4.09 | 16.36 | 0.002324%
3.16 | 009235 | SBC | CINTA PARA POSTE ACO ZINCADO 140mm | UN | 2 | 32.5 | 41.55 | 83.1 | 0.01181%
3.18 | P4996 | Próprio | CRUZETA MADEIRA DE LEI 90mm x 115mm x 2400mm | UND | 6 | 127.98 | 163.63 | 981.78 | 0.1395%
3.19 | 063428 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 50,0mm2 | M | 25 | 46.91 | 59.97 | 1499.25 | 0.213%
3.20 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4983.72 | 6372.08 | 6372.08 | 0.9053%
3.21 | 063457 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH TAPE 19mm x 20m | UN | 0.3 | 1.72 | 2.19 | 0.65 | 9.234e-05%
3.22 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 6 | 122.69 | 156.83 | 940.98 | 0.1337%
3.23 | 069018 | SBC | POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D | UN | 1 | 1122.65 | 1434.64 | 1434.64 | 0.2038%
3.24 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 772.19 | 987.25 | 2961.75 | 0.4208%
3.25 | P4998 | Próprio | ARRUELA QUADRADA ACO 38mm | UND | 30 | 1 | 1.27 | 38.1 | 0.005413%
3.26 | P4997 | Próprio | SELA EM ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA | UND | 2 | 26.3 | 33.62 | 67.24 | 0.009553%
3.27 | P01 | Próprio | Frete | UND | 15 | 7.5 | 9.58 | 143.7 | 0.02042%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 583406.99
[5 empty] | Total do BDI |  | 120486.64
[5 empty] | Total Geral |  | 703893.63