## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 05-SENAC CEP LAZARO REIS 223,3 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 04/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas |  | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 21036.8 | 3.04%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 102.36 | 130.86 | 18843.84 | 2.723%
1.2 | 011730 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL | H | 176 | 9.77 | 12.46 | 2192.96 | 0.3169%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 43064.16 | 6.223%
2.1 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 1400 | 8.95 | 11.44 | 16016 | 2.315%
2.2 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 4 | 254.19 | 324.9 | 1299.6 | 0.1878%
2.2 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 700 | 15.5 | 19.81 | 13867 | 2.004%
2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 304.82 | 389.66 | 2337.96 | 0.3379%
2.3 | PEGS | Próprio | PROJETO EVT E DE EXPECTATIVA DE GERACAO POR SOFTWARE ESPECIALIZADO | m² | 1400 | 5 | 6.39 | 8946 | 1.293%
2.4 | 5914654 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 18 | 27.6 | 33.2 | 597.6 | 0.08636%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 |  |  |  |  | 627873.2 | 90.74%
3.1 | P5001 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 223,3 KWP COMPOSTO POR 3 INVERSORES DE 50 KWP E 1 INVERSOR DE 25 KWP, 406 PAINEL SOLAR DE 550 WP, ESTRUTURA PARA SUPORTE DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONECTOR MC4 E CABO CC, 6,0MM²/ 1KV, QUADRO DE PROTEÇÃO DE DIJUNTORES E DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 352530.33 | 405409.87 | 405409.87 | 58.59%
3.1.1 | PI2 | Próprio | - Instalação P1 | UND | 700 | 55 | 70.32 | 49224 | 7.114%
3.1.2 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 1400 | 21 | 26.85 | 37590 | 5.432%
3.1.3 | PI4 | Próprio | - SPDA do Sistema Solar Fotovoltaico | m² | 700 | 25 | 31.96 | 22372 | 3.233%
3.1.4 | PI5 | Próprio | - Treinamento Geral Teórico do Sistema Solar Fotovoltaico | H | 2 | 350 | 447.51 | 895.02 | 0.1293%
3.1.5 | 2PI1 | Próprio | > Limpeza e Manutenção de Equipamentos | UND | 46 | 20 | 25.57 | 1176.22 | 0.17%
3.1.6 | 2PI2 | Próprio | > Monitoramento | MESES | 12 | 120 | 153.43 | 1841.16 | 0.2661%
3.1.7 | 2PI3 | Próprio | > Relatório de Geração e Alarmes | UND | 12 | 126 | 161.1 | 1933.2 | 0.2794%
3.3 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 80 | 77.65 | 99.28 | 7942.4 | 1.148%
3.4 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 210.16 | 268.58 | 268.58 | 0.03881%
3.5 | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 33607.1 | 42965.25 | 42965.25 | 6.209%
3.6 | 061072 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" | M | 18 | 173.64 | 222 | 3996 | 0.5775%
3.7 | P4999 | Próprio | PINO RETO 15KV M16x294mm (CABECA DE CHUMBO) ACO GALVANIZADO PARA ISOLADOR 15KV | UND | 6 | 30.56 | 39.07 | 234.42 | 0.03388%
3.8 | PEGU | Próprio | FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 6mm2 COLOCADO EM ELETRODUTOS | M | 20 | 5.18 | 6.62 | 132.4 | 0.01913%
3.9 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4983.72 | 6372.08 | 12744.16 | 1.842%
3.10 | 00011971 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | 16 | 4.46 | 5.7 | 91.2 | 0.01318%
3.11 | REM.009 | Próprio | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFÁSICO 15A COM NEUTRO ELETRÔNICO DIGITAL ELO | UND | 1 | 342.33 | 393.67 | 393.67 | 0.05689%
3.12 | P01 | Próprio | Frete | UND | 15 | 7.5 | 9.58 | 143.7 | 0.02077%
3.13 | P4994 | Próprio | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 450/750V 120mm2 | M | 160 | 98.78 | 126.3 | 20208 | 2.92%
3.14 | 078204 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 16mm2 | M | 40 | 17.13 | 21.9 | 876 | 0.1266%
3.15 | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 12 | 13.92 | 17.78 | 213.36 | 0.03083%
3.16 | P4995 | Próprio | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 3P 15KV 400A SEM PUNHO SEM MICRO COM BASE FUSiVEL S/CARGA AMERICAN FUSE | UND | 1 | 2275.74 | 2909.76 | 2909.76 | 0.4205%
3.17 | 068163 | SBC | BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 4 | 3.21 | 4.09 | 16.36 | 0.002364%
3.18 | P4996 | Próprio | CRUZETA MADEIRA DE LEI 90mm x 115mm x 2400mm | UND | 6 | 127.98 | 163.63 | 981.78 | 0.1419%
3.19 | 063428 | SBC | CABO FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5 1KV 1 CONDUTOR 50,0mm2 | M | 25 | 46.91 | 59.97 | 1499.25 | 0.2167%
3.20 | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 4983.72 | 6372.08 | 6372.08 | 0.9209%
3.21 | 063457 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH TAPE 19mm x 20m | UN | 0.3 | 1.72 | 2.19 | 0.65 | 9.393e-05%
3.22 | 059230 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 6 | 122.69 | 156.83 | 940.98 | 0.136%
3.23 | 065100 | SBC | PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM | UN | 3 | 772.19 | 987.25 | 2961.75 | 0.428%
3.24 | 069018 | SBC | POSTE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T 9,00m 150DAN TIPO D | UN | 1 | 1122.65 | 1434.64 | 1434.64 | 0.2073%
3.25 | P4997 | Próprio | SELA EM ACO GALVANIZADO PARA CRUZETA | UND | 2 | 26.3 | 33.62 | 67.24 | 0.009717%
3.26 | P4998 | Próprio | ARRUELA QUADRADA ACO 38mm | UND | 30 | 1 | 1.27 | 38.1 | 0.005506%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 576747.98
[5 empty] | Total do BDI |  | 115226.18
[5 empty] | Total Geral |  | 691974.16