## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | 09-SENAC CEP PROFESSOR JEFFERSON PÉRES 22 KW | SINAPI - 06/2024 - Amazonas SBC - 07/2024 - Amazonas SICRO3 - 04/2024 - Amazonas SICRO2 - - Amazonas |  | Padrão - 27,86% Equipamento - 15,0% Equipamento para Aquisição Permanente - 15,0% Mão de Obra - 27,86% |  | Não Desonerado: Horista: 113,08% Mensalista: 70,12%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 3140.64 | 4.324%
1.1 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 102.36 | 130.86 | 3140.64 | 4.324%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8096.61 | 11.15%
2.1 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 150 | 8.95 | 11.44 | 1716 | 2.363%
2.2 | 330 | Próprio | PROJETO ESTRUTURAL METALICO COM MEMORIA DE CALCULO | UND | 75 | 15.5 | 19.81 | 1485.75 | 2.046%
2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 304.82 | 389.66 | 2337.96 | 3.219%
2.4 | PEGS | Próprio | PROJETO EVT E DE EXPECTATIVA DE GERACAO POR SOFTWARE ESPECIALIZADO | m² | 150 | 5 | 6.39 | 958.5 | 1.32%
2.5 | 018505 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 6,0 METROS | UN | 4 | 254.19 | 324.9 | 1299.6 | 1.789%
2.6 | 5914654 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 9 | 27.6 | 33.2 | 298.8 | 0.4114%
3 |  |  | EQUIPAMENTOS (BDI 15%) GERADOR SOLAR/ SUBESTAÇÃ0 |  |  |  |  | 61388.62 | 84.53%
3.1 | P5004 | Próprio | FORNECIMENTO DE KIT GERADOR FOTOVOLTAICO DE 22 KWP COMPOSTO POR 2 INVERSOR DE 8KWP, 40 PAINEL SOLAR DE 550 WP, ESTRUTURA PARA SUPORTE DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS, CONECTOR MC4 E CABO CC, 6,0MM²/ 1KV, QUADRO DE PROTEÇÃO DE DIJUNTORES E DPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 32013.82 | 36815.89 | 36815.89 | 50.69%
3.1.1 | PI2 | Próprio | - Instalação P1 | UND | 150 | 55 | 70.32 | 10548 | 14.52%
3.1.2 | PI3 | Próprio | - Adequação do Padrão ou Subestação | UND | 9 | 21 | 26.85 | 241.65 | 0.3327%
3.1.3 | PI4 | Próprio | - SPDA do Sistema Solar Fotovoltaico | m² | 150 | 25 | 31.96 | 4794 | 6.601%
3.1.4 | PI5 | Próprio | - Treinamento Geral Teórico do Sistema Solar Fotovoltaico | H | 2 | 350 | 447.51 | 895.02 | 1.232%
3.1.5 | 2PI1 | Próprio | > Limpeza e Manutenção de Equipamentos | UND | 46 | 20 | 25.57 | 1176.22 | 1.62%
3.1.6 | 2PI2 | Próprio | > Monitoramento | MESES | 12 | 120 | 153.43 | 1841.16 | 2.535%
3.1.7 | 2PI3 | Próprio | > Relatório de Geração e Alarmes | UND | 12 | 126 | 161.1 | 1933.2 | 2.662%
3.2 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 26.71 | 34.14 | 2731.2 | 3.761%
3.3 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 210.16 | 268.58 | 268.58 | 0.3698%
3.4 | P01 | Próprio | Frete | UND | 15 | 7.5 | 9.58 | 143.7 | 0.1979%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 60040
[5 empty] | Total do BDI |  | 12585.87
[5 empty] | Total Geral |  | 72625.87